SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITARIA DE SERVIÇOS DE SAUDE

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE AMBIENTES

Av. 136 Qd. F44 Lts. 22/24 Edifício César Sebba – Setor Sul – Goiânia

cfamb@suvisa.go.gov.br

ROTEIRO DE INSPEÇÃO EM BORRACHARIAS

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

NOME /RAZÃO SOCIAL:

DENOMINAÇÃO COMERCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CEP:

MUNICÍPIO:

TELEFONE:

ALVARÁ SANITÁRIO:

LEGISLAÇÃO SANITÁRIA APLICADA: LEI ESTADUAL 16.140/07; LEI ESTADUAL 15.802/06; LEI ESTADUAL 8.544/78; PORTARIA 2914/11; PORTARIA 456/95 SES-GO; LEI FEDERAL 6437/77

| 2. ÁREA FÍSICA | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- |
| Piso, paredes e teto são conservados e de fácil limpeza. |  |  |
| Iluminação e ventilação são naturais. |  |  |
| Presença de bebedouros ou filtros de água com copos descartáveis. |  |  |
| Ambiente limpo. |  |  |
| Existe local coberto para acondicionar os pneus. |  |  |
| Realiza a troca da água do tanque de lavagem dos pneus periodicamente e mantém coberto, quando não estão em uso. |  |  |
| 4. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |
| Teto, paredes e piso conservados e impermeabilizados com material de cor clara e fácil limpeza. |  |  |
| Vasos sanitários com tampas. |  |  |
| Lavatórios e canalizações com sifonamento. |  |  |
| Dispositivos com sabonete líquido e toalhas descartáveis. |  |  |
| Lixeira com tampa ou acionada por pedal revestido com saco plástico. |  |  |
| Instalações sanitárias para deficientes físicos, de acordo com as normas da ABNT. |  |  |
| 5. ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |
| Sistema público. |  |  |
| Existência de canalizações cruzadas com rede de esgoto. |  |  |
| Reservatório de caixa d'água possui registro de desinfecção no mínimo de 6 em 6 meses. |  |  |
| Reservatórios sem rachaduras e tampados. |  |  |
| Verificar a origem, a quantidade e qualidade são satisfatórias e se é através do monitoramento da qualidade da água. |  |  |
| Poço artesiano, distanciados de fontes poluentes e protegidos. Realiza o monitoramento da qualidade. |  |  |
| 6. DESTINO DOS ESGOTOS |  |  |
| Sistema Público. |  |  |
| Possuem caixa de areia para detenção de óleos e graxas antes de serem lançadas nos esgotos |  |  |
| Irregularidades nas canalizações hidro-sanitária. |  |  |
| Existem vedações das caixas de passagens, fossas sépticas e sumidouros e etc. |  |  |
| Destino dos dejetos por fossas sépticas e sumidouro. |  |  |
| Pratica o lançamento de águas servidas em via pública. |  |  |
| 7. LIXO |  |  |
| Recipiente impermeabilizado acionado por pedal e revestido com saco plástico |  |  |
| Acondicionamento e armazenamento. |  |  |
| Destino adequado. |  |  |
| Verificar se há acumulo de lixo, entulhos, poluição ambiental na área externa. |  |  |
| 8. SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS |  |  |
| Ambiente limpo. |  |  |
| Vestiário e sanitários separados por sexo. |  |  |
| Existe armário individual para guarda de pertences dos funcionários. |  |  |
| Tetos, paredes, pisos e peças sanitárias conservadas e com material impermeável, de cor clara e de fácil higienização. |  |  |
| Dispositivo com sabonete líquido, papel toalha e coletor de lixo dotado de tampa ou acionado a pedal revestido com saco plástico. |  |  |
| 9. OUTRAS OBSERVAÇÕES |  |  |
| Existe EPI’s adequados e suficientes para os funcionários da limpeza (luvas, aventais e botas). |  |  |
| Possui controle periódico de pragas (insetos e roedores e etc.) e comprovante de aplicação do produto e registro. |  |  |
| Possui Certificado do Corpo de Bombeiros. |  |  |

10. OBSERVAÇÕES:

11. INFORMAÇÕES TECNICAS:

DATA DA INSPEÇÃO:

NOME DOS TÉCNICOS:

MUNICÍPIO: