SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITARIA DE SERVIÇOS DE SAUDE

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE AMBIENTES

Av. 136 Qd. F44 Lts. 22/24 Edificio César Sebba – Setor Sul – Goiânia

cfamb@suvisa.go.gov.br

ROTEIRO DE INSPEÇÃO EM CLUBES E PISCINAS

1. DADOS DE INDENTIFICAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL:

NOME DE FANTASIA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CEP:

FONE: FAX:

MUNICÍPIO:

DIRETOR DA UNIDADE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

ALVARÁ SANITÁRIO:

# LEGISLAÇÃO SANITÁRIA APLICADA: Lei Estadual 16.140/07 - SES. Portaria 2914/11 MS. Portaria 25/2001 MTE. RDC 216/2004 ANVISA; CONAMA 357 de 17/03/2005. CONAMA 274 de 29/11/2000. Portaria 038/2007-SES. Portaria 008/2006. Lei 15.389 de 22/09/05. Lei Federal 6437/77. Lei Federal 10.098/00. Lei Estadual 12.820/95. Lei Estadual 15.802/06.

2. MOTIVO DA INSPEÇÃO: ( ) Rotina ( ) Programas específicos de Vigilância Sanitária ( ) Atendimento à denúncia ( ) Solicitação de alvará sanitário ( ) Renovação de alvará sanitária ( ) Reinspeção ( ) Outros, especificar

| 3. PISCINAS PARTICULARES | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- |
| Piscinas particulares construídas e funcionando com a aprovação da Vigilância Sanitária. |  |  |

| 4. PISCINAS COLETIVAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condições físicas das piscinas, em bom estado de conservação. |  |  |
| Possui revestimento interno de material impermeável e de superfície lisa, sem sujeiras no fundo, nas paredes ou na superfície. |  |  |
| Possuem ralos ou grelhas no sistema de esgoto, de material não corrosivo, com abertura que permita escoamento, com velocidade moderada, com afastamento máximo de 3,50 m das paredes e distanciada um do outro, no máximo 6m. |  |  |
| O fundo possui declividade conveniente, bem como um ladrão em torno da piscina com os orifícios necessários para o escoamento. |  |  |
| Há ligação à rede pública de abastecimento de água potável, dotada de desconector para evitar refluxos. |  |  |
| Possui área circundante, com largura mínima de 1m pavimentada, com material lavável e de fácil limpeza, com declividade mínima de 2% em sentido oposto ao da piscina. |  |  |
| Possui no mínimo duas escadas, preferencialmente metálica ou inoxidável, uma na parte rasa outra na parte profunda da piscina. |  |  |
| Tem instalações elétricas projetadas e construídas de modo a não acarretar riscos ou perigo aos usuários. |  |  |
| Os trampolins e plataformas de saltos são revestidos com material anti – derrapante. |  |  |
| Dispõe de filtros, por gravidade ou pressão, dimensionados para taxa de filtração não superior a 120 l/min./m2 |  |  |
| Em torno das piscinas possui alambrado com altura de 2 (dois)metros. |  |  |
| Possui equipamentos necessários aos primeiros socorros em caso de acidentes. |  |  |
| Posto de salvamento, para atendimento das eventualidades. |  |  |
| Existe profissional técnico legalmente capacitado responsável pelo funcionamento e tratamento das piscinas. |  |  |
| Existe salva vidas, localizados onde tenha visão de toda a piscina. |  |  |
| Para prevenção de acidentes, socorros e atendimento de acidentados há ganchos, cordas, bóias, ressuscitador, cobertores, caixa de primeiros socorros e etc. |  |  |
| As águas das piscinas estão obedecendo aos padrões de qualidade e controle físico-químico e bacteriológico, realizando coletas por dia e dando preferência aos horários de coleta de maior freqüência. |  |  |
| A água é limpa, de maneira que se vê o fundo da piscina, com nitidez |  |  |
| Há controle do equilíbrio acidez alcalinidade da água, mantendo o pH entre 7,2 e 7, 8, que é a faixa ideal para água de piscina. |  |  |
| O tratamento da água está sendo realizado adequadamente com cloro e seus compostos, mantendo um excesso de cloro livre (cloro residual) não inferior a 1,0 ppm nem superior a 3,0 ppm. |  |  |
| Utiliza nas bordas das piscinas: cloro, redutor de pH, barrilha. (nunca sabão). |  |  |

| 5. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Possui Vasos Sanitários e Lavatórios na proporção de 1 para cada 60 homens e 1 para cada 40 mulheres. |  |  |
| Os vasos sanitários possuem tampas e estão em bom estado de higienização e conservação. |  |  |
| Possuem mictórios na proporção de 1 para 60 homens. |  |  |
| Os lavatórios possuem canalizações com sifão. |  |  |
| Os tetos, as paredes e os pisos são impermeabilizados com material de cor clara e de fácil limpeza. |  |  |
| Possui chuveiros de fácil acesso e na proporção de 1 para cada 60 banhistas. |  |  |
| Há iluminação e ventilação adequada. |  |  |
| Há dispositivos com toalhas descartáveis e sabonete líquido. |  |  |
| Possui lixeiras com tampa e pedal, revestido de sacos plásticos. |  |  |
| As piscinas dispõem de vestiários, separados por sexo, com armários individuais e de material impermeável. |  |  |

| 6. SAUNAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tetos, paredes, pisos conservados com material impermeável, de cor clara e de fácil higienização. |  |  |
| Os produtos químicos possuem registro no MS. |  |  |
| Local adequado para colocação de produtos químicos. |  |  |
| Há assentos de madeira ou estrados no piso, na sauna úmida (proibido). |  |  |

| 7. SALA DE PRÉ-PREPARO E PREPARO DE ALIMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teto, paredes e piso conservados e impermeabilizados com material de cor clara e fácil limpeza. |  |  |
| Ventilação e iluminação natural. |  |  |
| Janelas com telamento milimétrico e de cor clara. |  |  |
| Mobiliários e equipamentos de refrigeração de alimentos em bom estado de conservação e funcionamento. |  |  |
| Pia com canalização e sifonamento, com dispositivo para sabão líquido e toalhas descartáveis. |  |  |
| Existência de exaustor. |  |  |
| Lixeira com tampa revestida com saco plástico e afastada da área de alimentos. |  |  |
| Os Manipuladores fazem o uso de vestuários adequados de cor clara, conservados e limpos. |  |  |
| Os Manipuladores apresentam mãos e unhas sadias, sem adornos, sem esmalte e cabelos presos. |  |  |
| As matérias primas, ingredientes e embalagens são inspecionados na recepção. |  |  |
| Os rótulos da matéria-prima e ingredientes atendem a legislação. |  |  |
| O descongelamento dos alimentos é realizado sob refrigeração. |  |  |
| Os armários impermeáveis para proteger os alimentos contra contaminação (pó, saliva, insetos, roedores etc.). |  |  |
| As operações de pré-preparo e preparos são realizadas de forma que não exponham os alimentos a contaminações cruzadas (preparar alimentos crus e cozidos) no mesmo local e com os mesmos utensílios, carnes de diferentes origens no mesmo local, etc. |  |  |
| Os alimentos guardados sob refrigeração estão em recipientes impermeáveis com tampa e separados os crus dos cozidos. |  |  |
| Alimentos pós-preparados são mantidos no expositor em temperatura inferior a 5° ou superior a 60°C no momento do consumo. |  |  |
| Limpeza e desinfecção dos alimentos hortifruti com produtos em concentração e tempo adequados. |  |  |
| Existe utilização de sobras de alimentos e são conservados segundo critérios que garantam a sua segurança. |  |  |

| 8. DEPÓSITO DE ALIMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Possui iluminação e ventilação adequada. |  |  |
| As janelas possuem telamento. |  |  |
| Existem estrados afastados das paredes e do piso para a guarda dos alimentos e estão separados dos produtos de limpeza. |  |  |
| As paredes, o teto e o piso estão conservados e limpos. |  |  |

| 9. ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema público. |  |  |
| Poço artesiano distante de fontes de contaminações e protegidos. |  |  |
| Reservatórios sem rachaduras e tampados. |  |  |
| Reservatório de água possui registro de desinfecção por produtos químicos (hipoclorito de sódio) no mínimo de 6 em 6 meses. |  |  |
| A quantidade e qualidade da água são satisfatórias. |  |  |
| Realiza monitoramento da qualidade da água. |  |  |
| A água da piscina para alimentação periódica e de reposição provem: Poços |  |  |
| Manancial. |  |  |
| Rede pública. |  |  |

| 10. DESTINO DOS ESGOTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema público. |  |  |
| Destino dos efluentes por fossas sépticas e sumidouros. |  |  |
| Destino dos efluentes em fossa negra (proibido). |  |  |
| Irregularidades nas canalizações hidrossanitárias. |  |  |
| Existem vedações das caixas de passagens, fossas sépticas e sumidouros. |  |  |
| Lança águas servidas em vias publicas. |  |  |
| 11. LIXO |  |  |
| Recipiente impermeável para o lixo com tampa acionados por pedal e revestidos com sacos plásticos, em pontos estratégicos do local. |  |  |
| Acondicionamento e armazenamento adequados. |  |  |
| Destino adequado. |  |  |
| Há acumulo de lixo, entulhos, poluição ambiental na área externa. |  |  |

| 12. SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vestiário e sanitários separados por sexo. |  |  |
| Existe armário individual. |  |  |
| Tetos, paredes, pisos e peças sanitárias conservadas e com material impermeável, de cor clara e de fácil higienização. |  |  |
| Estrados de madeira no piso dos vestiários (proibido, por proliferar fungos). |  |  |
| Dispositivo com sabonete líquido, papel toalha e coletor de lixo dotado de tampa e acionado a pedal, revestido com saco plástico. |  |  |
| 13. SANITIZAÇÃO DO AMBIENTE |  |  |
| Possui Atestado Técnico da realização dos processos de sanitização. |  |  |
| Possui registro dos processos de sanitização. |  |  |
| Produtos utilizados são atestados pelo Ministério da Saúde ou da Agricultura. |  |  |
| Possui controle periódico de pragas (insetos e roedores e etc.) com comprovante e registro. |  |  |
| A empresa que realizado este procedimento está cadastrada na Vigilância Sanitária. |  |  |
| Possui controle periódico de pragas (insetos e roedores e etc.) e comprovante de aplicação do produto. |  |  |
| 14. RECOMENDAÇÕES GERAIS |  |  |
| Existem EPI’s adequados e suficientes para os funcionários da limpeza. (luvas, aventais e botas). |  |  |
| Presença de bebedouros com dispositivos para copos descartáveis e cesto com pedal e saco plástico, na recepção e pontos estratégicos. |  |  |
| Possui Certificado do Corpo de Bombeiros. |  |  |
| Possui Licença Ambiental. |  |  |

OBSERVAÇÕES:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

DATA DA INSPEÇÃO:

NOME DOS TÉCNICOS:

MUNICÍPIO: